МУП "Яргорэнергосбыт"    ответит за длительные отключения горячей воды

В УФАС России по Ярославской области  поступило заявление жителя Ярославля,    который пожаловался на  МУП «Яргорэнергосбыт» в связи с длительным отключением горячей воды.
В ходе проведения проверки установлено,    что 23    мая прошлого года была  отключена горячая вода  в жилом многоквартирном доме по ул.Республиканская.    Как  пояснили в Яргорэнергосбыте,  отключение было связано с устранением дефектов на трубопроводе.    Но,    как установили антимонопольщики,    ранее с 14    по 17    мая  на данном участке проводились гидравлические испытания сетей,    в связи с выявленными дефектами на трубопроводах составлен акт на установку пломбы.    Период отключения горячей воды составил 22    дня.
Согласно требований СанПиН 2.1.4.2496-09    в период ежегодных профилактических ремонтов отключение систем горячего водоснабжения не должно превышать 14    суток.    По данному факту возбуждено дело.

2014-02-20    11:42:00