Нарушил – плати штраф

В антимонопольный орган поступило обращение гражданина о неправомерных действиях сетевой организации (далее также Общество)  по внесению изменений в технические условия на подключение объекта к электрическим сетям. В ходе рассмотрения заявления установлено,  что  между гражданином и сетевой организацией был заключен договор об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям с максимальной мощностью энергопринимающих  устройств 149  кВт. 
Впоследствии сетевая организация неоднократно направляла заявителю дополнительное соглашение,  в соответствии с которым предлагала внести изменения в технические условия,  а именно:  изменить подключаемую мощность (80  кВт,  а не 149  кВт),  а также изменить протяженность кабельной линии.  При проверке выполнения ТУ со стороны заявителя сетевая организация ориентировалась на характеристики с учётом вышеуказанного дополнительного соглашения.
Таким образом,  сетевая организация изменила ТУ с последующей необходимостью корректировки заявленной мощности энергопринимающих устройств заявителя.  Данные изменения фактически лишили заявителя права потреблять заявленную им максимальную мощность.
При рассмотрении дела об административном правонарушении сетевая организация указала,  что максимальная мощность может являться пиковой,  кратковременной и не является расчетной величиной при выборе электросетевого оборудования.  Кроме того,  исходя из имеющейся у Общества  практики расчетная нагрузка на жилой дом составляет значительно меньшую величину,  чем заявленные гражданином 149  кВт. Действия сетевой организации по внесению изменений в технические условия,  повлекшие невозможность заявителя потреблять мощность в 149  кВт противоречат положениям абзаца 2  пункта 23  Правил технологического присоединения,  утверждённых Постановлением Правительства Российской Федерации  от 17  декабря 2004  года № 861  (далее – Правила).
Кроме того,  антимонопольным органом было установлено,  что сетевая организация в нарушение подпункта «б» пункта 16  Правил не осуществила технологическое присоединение объекта заявителя в течение 1  года с момента заключения договора.
За нарушение   вышеуказанных положений Правил  сетевая организация была привлечена к административной ответственности по части 1  статьи 9.21  КоАП РФ в виде административного штрафа в размере 100焀 рублей.
Арбитражный суд Ярославской области подтвердил законность постановления Ярославского УФАС России.

2022-06-16  10:33:00