Решение по делу № 03-03/103-09  в отношении ОАО "ТГК-2"  по заявлениям ТСЖ «Красноборская-19»,  ТСЖ «Красный Бор»

Решение по делу № 03-03/103-09
31  августа 2010  года                                                                                            г.  Ярославль
(решение изготовлено в полном объеме 14.09.2010)
 
Комиссия Управления Федеральной антимонопольной службы по Ярославской области по рассмотрению дел о нарушениях антимонопольного законодательства в составе:
председатель Комиссии – руководитель управления Сибрикова Н.  М.,  члены Комиссии – главный специалист эксперт отдела антимонопольного контроля Завьялов М.Ф.,  специалист-эксперт отдела антимонопольного контроля Платин В.В.  с участием:
-от ТСЖ Красный Бор – ,
рассмотрев 31  августа 2010  года дело № 03-03/109-10  о нарушении ОАО «ТГК-2» части 1  статьи 10,  п.  5  части 1  ст.  10  Федерального закона от 26.07.2006  № 135-ФЗ «О защите конкуренции» (далее -  Закон о защите конкуренции),           
 
у с т а н о в и л а:
 
в Управление Федеральной антимонопольной службы по Ярославской области (Далее также антимонопольный орган)  поступили заявления ТСЖ «Красноборская-19» (вх.  羼 от 11.09.2009г.),  ТСЖ «Красный Бор» (вх.  纳 от 02.09.2009г.)  о нарушении антимонопольного законодательства со стороны ОАО «ТГК-2».  Нарушение,  по мнению заявителей,  выразилось в неправомерном отказе ресурсоснабжающей организации от промывки и дезинфекции системы теплоснабжения многоквартирных домов,  находящихся под управлением данных ТСЖ.  
Представитель ответчика на заседание Комиссии Ярославского УФАС не явился,  о времени и месте рассмотрения уведомлялся заблаговременно,  Комиссия полагает возможным рассмотреть дело в отсутствие представителя ответчика.
В заседании Комиссии представитель ТСЖ «Красноборская-19» заявил о полном урегулировании вопросов,  связанных со взаимоотношениями между ТСЖ и ОАО «ТГК-2»,  об отсутствии претензий к ресурсоснабжающей организации.
Представитель ТСЖ «Красный Бор» в заседании Комиссии требования,  изложенные в заявлении в антимонопольный орган,  поддержал,  дополнительно сообщил,  что не считает возможным организовать дезинфекцию трубопроводов холодной питьевой водой,  так как трубопроводы с холодной и горячей водой соединять запрещено в соответствии с требованиями СанПиН.
Принимая решение о признании Открытого акционерного общества «Территориальная генерирующая компания 䫞» нарушившим антимонопольное законодательство,  Ярославское УФАС исходит из следующего.
Товарные границы рынка определяются антимонопольным органом,  исходя из свойств товара,  определяющих выбор приобретателя,  и товаров,  потенциально являющихся взаимозаменяемыми для данного товара.
Необходимость проведения промывки и дезинфекции вытекает из п.9.2.10.  Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок,  утвержденных Приказом Минэнерго РФ от 24  марта 2003  г.  N  115  (Далее также ПТЭТЭ),  в соответствии с которым подключение систем,  не прошедших промывку,  а в открытых системах -  промывку и дезинфекцию,  не допускается.  
В Ярославское УФАС России представлен договор поставки тепловой энергии и теплоносителя в горячей воде от 21.08.2008г.  㻿 между ОАО «ТГК-2» и ТСЖ «Красный бор»,  в соответствии с которым в доме по адресу г.  Ярославль,  ул.  Красноборская,  д.  15  открытая система теплоснабжения (Приложение 䫝 к договору).
Между ОАО «ТГК-2» и ТСЖ «Красноборская -19» заключен договор поставки тепловой энергии и теплоносителя в горячей воде 㿨 от 25.11.2008г.,  в соответствии с которым,  в доме по адресу г.  Ярославль,  ул.  Красноборская,  д.  19  открытая система теплоснабжения (Приложение 䫝 к договору).
Таким образом,  для ТСЖ «Красный бор»,  ТСЖ «Красноборская-19» для пуска тепла необходимо предварительно обеспечить промывку и дезинфекцию систем теплопотребления.
В соответствии с п.  9.2.9  дезинфекция систем теплопотребления производится в соответствии с требованиями,  установленными санитарными нормами и правилами,  для промывки систем используется водопроводная или техническая вода.  Иных требований ПТЭТЭ не установлено.  В соответствии с действовавшим на момент обращения заявителя в теплоснабжающую компанию Приказом Госстроя от 13.12.2000  㼍 «Об утверждении Типовой инструкции по технической эксплуатации тепловых систем коммунального теплоснабжения» дезинфекция трубопроводов тепловых сетей и тепловых пунктов открытых систем теплоснабжения должна производиться согласно Санитарным правилам устройства и эксплуатации систем централизованного горячего водоснабжения (СанПиН)  緓-88,  утвержденным Главным санитарным врачом СССР 15.11.1988г.,  и письму Департамента Госсанэпиднадзора Министерства здравоохранения РФ «О термической дезинфекции трубопроводов тепловых сетей» №И/85-111  от 07.07.1997.  В соответствии с указанным письмом для проведения дезинфекции открытых систем теплоснабжения допускается использовать метод термической дезинфекции трубопроводов.  При этом необходимо проводить дезинфекцию трубопроводов при двукратном нагревании воды до 60  градусов в течение 60  минут или при нагревании воды до 70  градусов в течение 60  мин.  
В материалы дела представлена схема тепловых узлов домов ,   по ул.  Красноборской.  В соответствии с данными схемами отсутствует возможность использования иных источников воды для осуществления промывки.  Система теплоснабжения не пересекается с иными водоподающими системами дома (системой холодного водоснабжения).  В соответствии с п.  2.7.  СанПиН 緓-88  запрещается соединение сетей горячего водоснабжения с трубопроводами иного назначения.  Таким образом,  отсутствует техническая возможность обеспечить промывку многоквартирных жилых домов по адресу г.  Ярославль,  ул.  Красноборская,  д.  15,  Красноборская,  д.  19  иным способом,  чем с использованием сетевой воды,  предоставляемой ОАО «ТГК-2».
Таким образом,  ТСЖ Красный Бор,  ТСЖ «Красноборская-19» были заинтересованы в приобретении определенного товара:  горячей воды.  С учетом технической характеристики энергопринимающего устройства потребителя в данном случае указанный товар не мог быть заменен иным.
Географические границы рынка определяются в соответствии с Приказом ФАС РФ от 28.04.2010  N  220  "Об утверждении Порядка проведения анализа состояния конкуренции на товарном рынке"  как границы территории,  на которой приобретатель (приобретатели)  приобретает или имеет экономическую,  техническую или иную возможность приобрести товар и не имеет такой возможности за ее пределами (раздел 4  Порядка).
Специфика тепловой энергии и теплоносителя как товара заключается в необходимости строительства объектов инфраструктуры для доставки его приобретателю,  оплаты мероприятий по технологическому присоединению.
В условиях имеющегося технологического присоединения домов по адресу г.  Ярославль,  ул.  Красноборская,  д.  15,  д.  19  к сетям ОАО «ТГК-2» (через сети МУП «Яргорэнергосбыт»),  подтверждающегося составленными между сторонами актами разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности сторон (приложения 䫟 к договорам поставки тепловой энергии и теплоносителя в горячей воде)  потребителям экономически и технологически нецелесообразно приобретать ресурс – горячую воду – у иных поставщиков.
Хозяйствующий субъект ОАО «ТГК-2» приказом Ярославского УФАС России от 25.12.2007г.  㹳 включен в реестр хозяйствующих субъектов,  имеющих долю на рынке определенного товара в размере более чем тридцать пять процентов,  с долей более 50  процентов на рынке производства и передачи тепловой энергии в границах г.  Ярославля в границах присоединенной сети.  
В соответствии со статьёй 5  Федерального закона 㹷-ФЗ «О защите конкуренции» доминирующим положением признается положение хозяйствующего субъекта на рынке определенного товара,  дающее такому хозяйствующему субъекту возможность оказывать решающее влияние на общие условия обращения товара на соответствующем товарном рынке,  и (или)  устранять с этого товарного рынка других хозяйствующих субъектов,  и (или)  затруднять доступ на этот товарный рынок другим хозяйствующим субъектам.  Доминирующим признается положение хозяйствующего субъекта,  доля которого на рынке определенного товара превышает пятьдесят процентов,  если только при рассмотрении дела о нарушении антимонопольного законодательства не будет установлено,  что,  несмотря на превышение указанной величины,  положение хозяйствующего субъекта на товарном рынке не является доминирующим.
Исходя из вышеизложенного,  ОАО «ТГК-2» занимает доминирующее положение на рынке производства и передачи тепловой энергии в границах г.  Ярославля,  в границах присоединенной сети,  в том числе,  оказанию услуги поставки тепловой энергии и теплоносителя в горячей воде для производства промывки и дезинфекции внутридомовой системы горячего водоснабжения и отопления домов ,   по ул.  Красноборская.
ТСЖ «Красноборская-19» обратилось в ОАО «ТГК-2» письмом  от 21.05.2009г.  с просьбой разрешить промывку системы теплоснабжения ТСЖ.  Письмом от 09.05.2009г.  潈-10/7367  ОАО «ТГК-2» отказало в промывке системы теплоснабжения горячей водой,  согласовав промывку водопроводной,  холодной.  
30.07.2009г.  ТСЖ «Красноборская-19» письмом  повторно обратилось за согласованием промывки горячей водой.  ОАО «ТГК-2» письмом 潈-10/8160  от 10.08.2009г.  повторно отказало в промывке горячей водой,  согласовав промывку холодной.
ТСЖ «Красный бор» обратилось в ОАО «ТГК-2» письмом  от 06.07.2009г.  с просьбой дать разрешение на промывку системы отопления сетевой водой от котельной «Ляпино».
ОАО «ТГК-2» письмом 潈-10/7327  от 08.07.2009г.  отказало в промывке системы теплоснабжения горячей водой,  согласовав промывку холодной.  
ТСЖ «Красный бор» обратилось в ОАО «ТГК-2» письмом  от 16.07.2009г.  с просьбой дать разрешение на промывку системы отопления сетевой водой от котельной «Ляпино».
ОАО «ТГК-2» письмом 歡-01-4-2752  от 28.07.2009г.  отказало в промывке системы теплоснабжения горячей водой,  согласовав промывку холодной.  
Таким образом,  теплоснабжающая организация недобросовестно уклонялась от предоставления необходимого для промывки и дезинфекции ресурса.
Отсутствие ресурса порождает невозможность проведения промывки и дезинфекции внутренней системы теплоснабжения здания.  
В соответствии с приведенными выше требованиями ПТЭТЭ подключение систем,  не прошедших промывку,  а в открытых системах -  промывку и дезинфекцию,  не допускается.  Таким образом,  непредоставление необходимого для промывки и дезинфекции ресурса влечет невозможность подготовки дома к отопительному сезону 2009-2010гг,  а в дальнейшем – пуск тепла,  ущемляет права ТСЖ.
В материалы дела представлен счета на оплату,  выставленный со стороны ОАО «ТГК-2» ТСЖ «Ляпино» на оплату тепловой энергии и теплоносителя в горячей воде для промывки систем отопления и горячего водоснабжения.  Таким образом,  в один и тот же период времени ОАО «ТГК-2» согласовывало проведение промывок одним товариществам собственников жилья (ТСЖ «Ляпино»)  и немотивированно отказывало другим (ТСЖ «Красноборская-19»,  ТСЖ «Красный бор»).  
Материалами дела подтверждается,  что в июле,  августе 2009г.  между ТСЖ «Красноборская-19» и ОАО «ТГК-2» имел место судебный спор о взыскании задолженности (дело №隒-1451/2009-45),  21.07.2009г.  Ярославским УФАС России было вынесено решение по делу -03/34-09,  возбужденному по заявлению ТСЖ «Красноборская-19» о признании ОАО «ТГК-2» нарушившим антимонопольное законодательство (установление зависимости пересмотра невыгодного условия по договору 㿨 от 25.11.2008г.  от погашения задолженности по оплате).  Между ОАО «ТГК-2» и ТСЖ «Красный бор» также имелись разногласия относительно полноты оплаты,  производимой ТСЖ (письмо ТСЖ «Красный бор»  от 16.07.2009г.).  Проведение либо непроведение промывки отдельных многоквартирных домов могут выступать для ресурсоснабжающей организации как способ давления на отдельных потребителей с целью неправомерного понуждения к принятию договоров на условиях ресурсоснабжающей организации,  признания вменяемой задолженности,  отказа от обжалования незаконных действий в антимонопольную службу и суд.
Действия ОАО «ТГК-2» по недобросовестному уклонению от предоставления тепловой энергии и теплоносителя для промывки системы отопления многоквартирного жилого дома по адресу г.  Ярославль,  ул.  Красноборская,  д.  15  путем направления писем 潈-10/7327  от 08.07.2009г.,  歡-01-4-2752  от 28.07.2009г.  ущемляет интересы ТСЖ «Красный бор» и граждан,  проживающих в данном многоквартирном доме,  образует состав нарушения антимонопольного законодательства,  а именно части 1  ст.  10  Федерального закона 㹷-ФЗ «О защите конкуренции».  
Действия ОАО «ТГК-2» по недобросовестному уклонению от предоставления тепловой энергии и теплоносителя для промывки системы отопления многоквартирного жилого дома по адресу г.  Ярославль,  ул.  Красноборская,  д.  19  путем направления писем 潈-10/8160  от 10.08.2009г.,  潈-10/8160  от 10.08.2009г.  ущемляет интересы ТСЖ «Красноборская-19» и граждан,  проживающих в данном многоквартирном доме,  образует состав нарушения антимонопольного законодательства,  а именно части 1  ст.  10  Федерального закона 㹷-ФЗ «О защите конкуренции».
В материалы дела представлен сводный акт готовности системы теплоснабжения дома по адресу г.  Ярославль,  ул.  Красноборская,  д.  15,  в соответствии с которым система была промыта в соответствии с требованиями законодательства.  Однако Ярославское УФАС не считает возможным оценивать данное действие как добровольное устранение нарушений антимонопольного законодательства и его последствий.  Нарушение со стороны ОАО «ТГК-2» выразилось в неправомерных и немотивированных отказах от производства промывки для ТСЖ «Красноборская-19»,  ТСЖ «Красный бор»,  которые сами по себе являются общественно-опасными,  могли выступать способом давления на товарищества собственников жилья.  Нарушение со стороны ОАО «ТГК-2» признано не было.  
Комиссия не видит необходимости в выдаче предписания по делу,  так как нарушение не является длящимся,  носило единовременный характер.  Руководствуясь ст.  23,  частью 1  ст.  39,  частями 1-4  ст.  41,частью 1  ст.  49  Федерального закона от 26.07.2006г.  㹷-ФЗ «О защите конкуренции».
 
 
р е ш и л а:
1.  Признать ОАО «ТГК-2» нарушившим часть 1  статьи 10  Федерального закона от 26.07.2006  № 135-ФЗ «О защите конкуренции».
2.  Передать материалы дела уполномоченному должностному лицу возбуждения дела об административном правонарушении,  предусмотренном ст.  14.31  КоАП.

2010-09-14  00:00:00