|  |  | Государственное учреждение здравоохранения Ярославской области клиническая больница скорой медицинской помощи имени Н.В. Соловьева 150003, г. Ярославль, ул. Загородный сад, д. 11 Департамент государственного заказа Ярославской области 150003, г. Ярославль, ул. Советская, д. 69 ООО «Волоть» 301137, Тульская область, Ленинский район, пос. Октябрьский ООО «РТС-тендер» 127006, г. Москва, ул. Долгоруковская, д. 38, стр. 1 |
| --- | --- | --- |

РЕШЕНИЕ

по делу № 05-02/89Ж-14

Резолютивная часть решения объявлена  31 марта 2014 года

Решение изготовлено в полном объеме 03 апреля 2014 года                          г. Ярославль

Комиссия Управления Федеральной антимонопольной службы по Ярославской области по контролю закупок (далее также – Комиссия) в составе: председатель Комиссии – заместитель руководителя управления Паутов И.Г., члены Комиссии – главный специалист-эксперт отдела контроля закупок Смирнова Н.В., ведущий специалист-эксперт отдела закупок  Лебедева С.Н.,

с участием:

от ООО «Волоть» (далее также – заявитель) — представителя не направили, о времени и месте рассмотрения уведомлены надлежащим образом;

от заказчика – Государственного учреждения здравоохранения Ярославской области клиническая больница скорой медицинской помощи имени Н.В. Соловьева  (далее –  заказчик) — представителя  - Романова О.В.;

от уполномоченного органа – Департамента государственного заказа Ярославской области (далее – уполномоченный орган) – представителя по доверенности – Роговой Н.А.;

от оператора электронной площадки – ООО «РТС-тендер»- представителя не направили, о времени и месте рассмотрения уведомлены надлежащим образом,

рассмотрев жалобу ООО «Волоть» на действия уполномоченного органа - Департамента государственного заказа Ярославской области и заказчика - Государственное учреждение здравоохранения Ярославской области клиническая больница скорой медицинской помощи имени Н.В. Соловьева - при проведении открытого аукциона в электронной форме на право заключения контракта на поставку шовного материала для нужд ГУЗ ЯО КБ СМП им. Н.В. Соловьева (извещение №01712000001914000629) (далее - аукцион, аукционная комиссия) и в результате осуществления внеплановой проверки в соответствии с частью 15 статьи 99 Федерального закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон от 05.04.2013г. № 44-ФЗ, Закон о контрактной системе), Административным регламентом Федеральной антимонопольной службы по исполнению государственной функции по рассмотрению жалоб на действия (бездействие) заказчика, уполномоченного органа, специализированной организации, конкурсной, аукционной или котировочной комиссии, оператора электронной площадки  при размещении заказа на поставку товара, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд, в том числе при размещении заказов на энергосервис, для государственных, муниципальных нужд, нужд бюджетных учреждений, утвержденным приказом ФАС России от 24.07.2012г. № 498,

установила:

в Управление Федеральной антимонопольной службы по Ярославской области (Ярославское УФАС России) поступила жалоба заявителя на действия уполномоченного органа, заказчика при проведении аукциона в электронной форме.

По мнению заявителя, его права и законные интересы нарушены тем, что заказчиком в аукционной документации установлены следующие требования:

1. В позициях №1, 2, 3 Технического задания аукционной документации запрашивается шовный материал с иглой, которая имеет форму прямоугольника, края которого закруглены. В позициях  №1, 2, 3, 4, 12, 13, 17, 18, 19 запрашивается шовный материал с иглой колющей с утолщенным кончиком. В позициях №5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 запрашивается шовный материал с иглой с телом прямоугольного сечения со скругленными фасками.

В соответствии с ГОСТ 266141-85 иглы классифицируются в зависимости от степени изгиба иглы, формы поперечного сечения,  острия иглы, способа сборки изделия применяемой шовной нити. Иглы подразделяются на: иглы с круглым поперечным сечением, иглы с трехгранным поперечным сечением, иглы со штапельным (трапецеидальным или шестигранным) поперечным сечением, иглы с эллипсным сечением (чечевичным) поперечным сечением.

Таким образом, требование в техническом задании по поставке игл с телом, имеющим форму прямоугольника, а также игл с уплощенным кончиком не соответствует ГОСТ   266141-85.

2. В позициях №5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 Технического задания аукционной документации запрашивается шовный материал с черными иглами, что противоречит требованиям установленным  ГОСТ 266141-85, поскольку поверхность игл должна быть блестящей. Кроме того, не все производители шовного материала  используют  иглы черного цвета. Данное требование сужает круг возможных участников  аукциона.

3. В позициях №9, 10, 11 Технического задания аукционной документации установлено требование о поставке шовного материала с насечками. В позиции №16  Технического задания аукционной документации установлено требование о поставке  шовного материала с насечками лазером в месте захвата иглы. При этом не указываются конкретные параметры насечек (длина на теле иглы, расстояние между насечками и  их количество).

4. В позициях №12, 13, 14, 16 Технического задания аукционной документации установлено требование о поставке синтетической плетеной нити из полиэтилен терэфталата с покрытием из силикона неизменной прочности. Указание в аукционной документации подробного химического состава покрытия нивелирует само понятие «эквивалентная продукция».

5. В позициях №14, 15, 16 Технического задания аукционной документации установлено требование о поставке нити в одинарной индивидуальной стерильной упаковке. Одинарная индивидуальная упаковка используется только компанией Джонсон & Джонсон.

6. В позициях №5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 Технического задания аукционной документации установлено требование о поставке игл, изготовленных из сплава вольфрама  и рения. В позициях №1, 2, 3, 4, 12, 13, 17, 18, 19, 20 Технического задания аукционной документации установлено требование о поставке игл, изготовленных из стали марки Эталлой.

По мнению заявителя, требования, установленные заказчиком и уполномоченным органом в техническом задании аукционной документации, ограничивают количество участников закупки. Просит обязать заказчика и уполномоченный орган устранить выявленные нарушения закона.

Представители заказчика и уполномоченного органа в свою очередь пояснили, что не согласны с доводами жалобы; считают, что аукционная документация полностью соответствует законодательству о закупках. Просят признать жалобу заявителя необоснованной. Представили письменные возражения на жалобу.

Изучив представленные документы и материалы, Комиссия приходит к следующим выводам.

Уполномоченным органом — Департаментом государственного заказа Ярославской области  18.03.2014г. на официальном сайте РФ в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг www.zakupki.gov.ru размещено извещение №0171200001914000629 о проведении аукциона в электронной форме на право заключения контракта на поставку шовного материала для нужд ГУЗ ЯО КБ СМП им. Н.В. Соловьева вместе с аукционной документацией. Начальная  (максимальная) цена договора — 48892,63 рублей.

Согласно разделу 2 «Описание объекта закупки» аукционной документации заказчику требуется к поставке:

| 2 | Нить стерильная хирургическая | Синтетическая фиолетовая рассасывающаяся плетеная нить из 100% полигликолевой кислоты с покрытием из тройного сополимера гликоната, состоящего из е-капролактона (60%), триметиленкарбоната (30%) и гликолевой кислоты (10%), сроки рассасывания (потеря 50% прочности через 18-21 день), массовой абсорбцией через 60 -90 дней, Иглы имеют форму прямоугольника края которого закруглены, 2USP М5 кол.48 мм 1/2 90 см | шт | 850 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | Нить стерильная хирургическая | Синтетическая фиолетовая рассасывающаяся плетеная нить из 100% полигликолевой кислоты с покрытием из тройного сополимера гликоната, состоящего из е-капролактона (60%), триметиленкарбоната (30%) и гликолевой кислоты (10%), сроки рассасывания (потеря 50% прочности через 18-21 день), массовой абсорбцией через 60 -90 дней, Иглы имеют форму прямоугольника края которого закруглены, 2/0USP М3 кол.30 мм 1/2 90 см | шт | 750 |
| 4 | Нить хирургическая | Нить хирургическая плетеная лавсановая нить с фторполимерным покрытием зеленая USP 2 M5 колюще-режущая 45мм, ½ окр, длина нити 75см | шт | 540 |
| 5 | Нерассасывающаяся нить с атравматической иглой ПВДФ | Нерассасывающаяся нить с атравматической иглой, мононить ПВДФ синяя USP 2/0, игла черная режущая 25 мм, 3/8 окр., длина нити 75 см. | шт | 1250 |
| 6 | Нерассасывающаяся нить с атравматической иглой ПВДФ | Нерассасывающаяся нить с атравматической иглой, мононить ПВДФ синяя USP 3/0, игла черная режущая 20 мм, 3/8 окр., длина нити 75 см. | шт | 1000 |
| 7 | Нерассасывающаяся нить с атравматической иглой ПВДФ | Нерассасывающаяся нить с атравматической иглой, мононить ПВДФ синяя USP 4/0, игла черная режущая 15 мм, 3/8 окр., длина нити 75 см | шт | 1190 |
| 8 | Нерассасывающаяся нить с атравматической иглой ПВДФ | Нерассасывающаяся нить с атравматической иглой, мононить с ПВДФ иняя USP 5/0, игла черная режущая 15 мм, 3/8 окр., длина нити 75 см | шт | 330 |

| 9 | ПГА , нить хирургическая синтетическая рассасывающаяся плетеная | Нить синтетическая рассасывающаяся плетеная нить, покрытие с добавлением антисептика триклозан. USP2/0 М3 , игла черная с насечками таперкат 25 мм, 3/8 окр., длина нити 75 см | шт | 400 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | ПГА , нить хирургическая синтетическая рассасывающаяся плетеная | Нить синтетическая рассасывающаяся плетеная нить, покрытие с добавлением антисептика триклозан. USP3/0 М2 , игла черная с насечками таперкат 25 мм, 3/8 окр., длина нити 75 см | шт | 380 |
| 11 | ПГА , нить хирургическая синтетическая рассасывающаяся плетеная | Нить синтетическая рассасывающаяся плетеная нить, покрытие с добавлением антисептика триклозан. USP5/0 М1 , игла черная с насечками таперкат 16 мм, 3/8 окр., длина нити 75 см | шт | 10 |
| 12 | Нить хирургическая усиленная синтетич.плетеная нить из полиэтилена терэфталата | Усиленная синтетич.плетеная нить из полиэтилена терэфталата с покрытием из силикона неизменной прочности, синего цв, USP 2/0 (3) игла кол. 30 мм, ½ окр, длина нити 75см | шт | 45 |
| 13 | Нить хирургическая усиленная синтетич.плетеная нить из полиэтилена терэфталата | Усиленная синтетич.плетеная нить из полиэтилена терэфталата с покрытием из силикона неизменной прочности, синего цв, USP 3/0 (2) игла кол. 25 мм, ½ окр, длина нити 75см | шт | 360 |
| 14 | Нить хирургическая усиленная синтетич.плетеная нить из полиэтилена терэфталата | Усиленная синтетич.плетеная нить из полиэтилена терэфталата с покрытием из силикона неизменной прочности, синего цв, USP 4/0 (1,5) игла кол. 16 мм, ½ окр, длина нити 75см | шт | 45 |
| 15 | Нить хирургическая | Нить хирургическая плетеная лавсановая нить с фторполимерным покрытием зеленая USP1 M4 колюще-режущая 40мм, ½ окр, длина нити 75см | шт | 570 |
| 16 | Нить хирургическая | Усиленная синтетич.плетеная нить из полиэтилена терэфталата с покрытием из силикона неизменной прочности, синего цв, USP 2 (5) игла реж. 40 мм, ½ окр, длина нити 75см | шт | 230 |
| 17 | Нить хирургическая Кетгут простой | Кетгут простой. USP3/0 М3; игла кол.реж.25 мм, 1/2 окр., длина нити 75 см | шт | 150 |
| 18 | Нить хирургическая Кетгут простой | Кетгут простой. USP4/0 М2; игла реж.20 мм, 1/2 окр., длина нити 75 см | шт | 250 |
| 19 | Нить хирургическая Кетгут простой | Кетгут простой. USP5/0 М2; игла реж.15 мм, 1/2 окр., длина нити 75 см | шт. | 100 |

На заседании Комиссии установлено, что заявитель оспаривает в пункте 1 жалобы - позиции №№ 1, 2, 3, 4, 12, 13, 17, 18, 19, 20 (шовный материал с иглой колющей с уплощенным кончиком) и позиции №№ 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 (шовный материал с иглой с телом прямоугольного сечения со скругленными формами);

- в пункте 3 жалобы - позицию 16 (шовный материал с насечками лазаром в месте захвата иглы);

- в пункте 5 жалобы - позиции №№ 14, 15, 16 (нить в одинарной индивидуальной стерильной упаковке);

- в пункте 6 жалобы - позиции №№ 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 (иглы, изготовленные из сплава вольфрама и рения); позиции №№ 1, 2, 3, 4, 12, 13, 17, 18, 19, 20 (иглы, изготовленные из стали марки Эталлой).

Однако, вышеперечисленные требования к поставляемому товару заказчиком и уполномоченным органом в аукционной документации (раздел 2 «Описание объекта закупки») не установлены.

Свою позицию заявитель основывает на несоответствии установленных заказчиком функциональных, технических и качественных характеристик необходимого к поставке товара (позиции №№1, 2, 3 (шовный материал с иглой, которая имеет форму прямоугольника, края которого закруглены) и позиции №№ 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 (шовный материал с черными иглами,  шовный материал с черными иглами с насечками) требованиям ГОСТ 26641-85, а также тем, что включение данных характеристик в аукционной документации сужает круг возможных участников аукциона; данные характеристики не являются  функциональными.

В соответствии со статьей 15, пунктом 1 статьи 46 Федерального закона от 27.12.2002 года №184-ФЗ «О техническом регулировании», с Постановлением Госстандарта РФ от 30 января 2004 г. N 4 "О национальных стандартах Российской Федерации" государственные и межгосударственные стандарты, принятые Госстандартом России до 01.07.2003 года, имеют статус национальных стандартов и в качестве таковых являются частью национальной системы стандартизации РФ. Национальный стандарт и предварительный национальный стандарт применяются на добровольной основе равным образом и в равной мере независимо от страны и (или) места происхождения продукции, осуществления процессов производства, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и утилизации, выполнения работ и оказания услуг, видов или особенностей сделок и (или) лиц, являющихся изготовителями, исполнителями, продавцами, приобретателями, в том числе потребителями.

Документация об аукционе требований об обязательном применении названного ГОСТа не содержала.

Представитель заказчика на заседании Комиссии сообщил, что в документации об электронном аукционе заказчиком описаны объективные потребности в товаре: требования к черному покрытию игл (позиции №5-11 раздела 2 аукционной документации) снижает отраженный блеск и утомление глаз, обеспечивает превосходную видимость в тканях.

Также заказчик отметил, что неустановление им конкретных параметров насечек свидетельствует о возможности поставки шовного материала с насечками большего числа производителей. Потребность к поставке в учреждение игл черных с насечками обусловлено тем, что они прекрасно видны на тканях, обеспечивают беспрепятственное прохождение через ткани, продольные насечки способствуют закреплению иглы в иглодержатели, игла не крутиться и не высказывает в ходе операции.

Заказчик также пояснил, что установленное требование о поставке нити хирургической со следующими характеристиками: усиленная синтетическая плетеная нить из полиэтилена терэфталата с покрытием из силикона неизменной прочности - (позиция 16 раздела 2 аукционной документации) обоснованно потребностью в данном товаре, поскольку покрытие из силикона улучшает манипуляционные свойства, прохождение через ткани и опускание узла, а также увеличивает скольжение поверхности шовного материала.

Включение заказчиком в аукционную документацию требования о поставке шовного материала с иглой, которая  имеет форму прямоугольника, края которого закруглены, обусловлено тем, что иглы данной формы обладают повышенной прочностью на излом и изгиб.

Согласно пункту 1 части 1 статьи 64 Закона о контрактной системе документация об электронном аукционе должна содержать наименование и описание объекта закупки и условия контракта в соответствии со статьей 33 настоящего Федерального закона, в том числе обоснование начальной (максимальной) цены контракта.

На основании пункта 1 части 1 статьи 33 Закона о контрактной системе описание объекта закупки должно носить объективный характер. В описании объекта закупки указываются функциональные, технические и качественные характеристики, эксплуатационные характеристики объекта закупки (при необходимости). При этом данным пунктом  Закона о контрактной системе предусмотрен закрытый перечень требований и указаний, которые не должны включаться в документацию. Это требования и указания в отношении товарных знаков, знаков обслуживания, фирменных наименований, патентов, полезных моделей, промышленных образцов, наименование места нахождения товара или наименование производителя, а также требования к товарам, информации, работам, услугам при условии, что такие требования влекут за собой ограничение участников закупки, за исключением случаев, если не имеется другого способа, обеспечивающего более точное и четкое описание характеристик объекта закупки.

Согласно части 2 статьи 33  Федерального закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ документация о закупке в соответствии с требованиями, указанными в части 1 настоящей статьи, должна содержать показатели, позволяющие определить соответствие закупаемых товара, работы, услуги установленным заказчиком требованиям. При этом указываются максимальные и (или) минимальные значения таких показателей, а также значения показателей, которые не могут изменяться.

Из изложенных норм следует, что в зависимости от своих потребностей заказчик в документации об аукционе должен установить требования, в частности, к качеству, техническим характеристикам (потребительским свойствам), размерам, упаковке товара с учетом специфики его деятельности и в целях обеспечения эффективного использования бюджетных средств, при соблюдении установленных законодательством Российской Федерации положений, направленных на обеспечение при проведении торгов конкурентной среды.

Соответственно, заказчик вправе включить в аукционную документацию такие характеристики и требования к  товару, которые отвечают его потребностям и необходимы для выполнения соответствующих функций. При этом заказчик вправе в необходимой степени детализировать предмет закупок.

Кроме того, законом не предусмотрено ограничений по включению в аукционную документацию требований к товару, являющихся значимыми для заказчика; не предусмотрена и обязанность заказчика обосновывать свои потребности при установлении требований к поставляемому товару. Более того, указание в документации конкретных характеристик поставляемого товара предусмотрено законодательством о закупках.

В данном случае аукцион проводился в интересах заказчика – ГУЗ ЯО КБ СМП им. Н.В. Соловьева.

В качестве предмета аукциона в электронной форме обозначена поставка  шовного материала. В связи с этим участником закупок могло выступить любое лицо, в том числе и не являющееся производителем требуемого к поставке товара, готовое поставить товар, отвечающий требованиям документации об аукционе и удовлетворяющий потребности заказчика.

В аукционной документации не указан конкретный производитель подлежащего к поставке  шовного материала. Кроме того, заказчиком в обосновании начальной (максимальной) цены контракта указано, что шовный материал  могут поставить ООО «Яртек Медикал» (коммерческое предложение от 17.01.2014г.), ИП Матвеева С.В. (коммерческое предложение от 16.01.2014г.), ООО «Компания «Санар» (коммерческое предложение от 14.01.2014г.).

Таким образом, Комиссия не установила нарушений законодательства о закупках в действиях заказчика по формированию требований к характеристикам поставляемого в рамках проводимого аукциона товара.

Кроме того, заявитель не доказал тот факт, что требования, включенные в аукционную документацию, создали одним участникам закупки преимущества перед другими, являлись непреодолимыми  для участников закупки, а также каким-либо иным способом повлекли за собой ограничение количества участников закупки.

ООО «Волоть» не представило каких-либо доказательств, свидетельствующих об отсутствии у него возможности приобретения требуемого товара  и поставки его заказчику в случае победы на аукционе.

На основании изложенного и руководствуясь частью 8 статьи 106 Федерального закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ, Административным регламентом, утвержденным приказом ФАС России от 24.07.2012г. № 498, Комиссия Ярославского УФАС России по контролю в сфере закупок

решила:

Признать жалобу ООО «Волоть» на действия уполномоченного органа - Департамента государственного заказа Ярославской области и заказчика - Государственное учреждение здравоохранения Ярославской области клиническая больница скорой медицинской помощи имени Н.В. Соловьева - при проведении открытого аукциона в электронной форме на право заключения контракта на поставку шовного материала для нужд ГУЗ ЯО КБ СМП им. Н.В. Соловьева (извещение №01712000001914000629) необоснованной.

Настоящее решение может быть обжаловано в судебном порядке в течение трех месяцев со дня его принятия.

Председатель Комиссии                                                          И.Г. Паутов

Члены Комиссии                                                                     Н.В. Смирнова

С.Н. Лебедева